## List1
Kalkulačka doporučeného počtu klinických radiologických fyziků a dalšího personálu na pracovištích nukleární medicíny, který zajišťuje fyzikálně-technické činnosti
dle Radiation Protection No. 174
Přístroj/činnost | Počet | Fyzikálně-technický personál | z toho KRF
planární kamera | 1 | 0.05 | 0.02
SPECT | 1 | 0.1 | 0.05
SPECT/CT | 1 | 0.2 | 0.1
PET/CT | 1 | 0.2 | 0.1
PET/MR | 1 | 0.2 | 0.1
rozplňovací/aplikační stanice | 1 | 0.03 | 0.01
studnová ionizační komora | 1 | 0.03 | 0.01
měřidlo plošné kontaminace/dávkového příkonu | 1 | 0.01 | 0.003
elektronické dozimetry (5 ks) | 1 | 0.01 | 0.003
spektrometrická aparatura | 1 | 0.05 | 0.01
scintigrafická vyšetření se zpracováním dat (např. renogram), SPECT, SPECT/CT (1000/rok) | 1 | 0.02 | 0.01
vyšetření PET/CT, PET/MR (1000/rok) | 1 | 0.02 | 0.01
ambulantní terapie I-131 (50/rok) | 1 | 0.03 | 0.01
lůžková terapie I-131 iodid (10/rok) | 1 | 0.01 | 0.005
další složitější terapie Lu, Y, MIBG, mikrosféry (10/rok) | 1 | 0.1 | 0.07
nezobrazovací metody (100/rok) | 1 | 0.03 | 0.01
praktické zajištění RO na pracovišti (automatický výpočet dle počtu vyšetření) |  | 0.119 | 0.072
pravidelná výuka v rámci pracovní činnosti (ANO-1/NE-0) | 1 | 0.05 | 0.04
IT support (ANO-1/NE-0) | 1 | 0.1 | 0.05
školitel specializace (ANO-1/NE-0) | 1 | 0.2 | 0.2
klinický výzkum jen QA (ANO-1/NE-0) | 1 | 0.05 | 0.04
klinický výzkum (ANO-1/NE-0) | 1 | 0.3 | 0.2
optimalizace CT protokolů (1 stroj) | 1 | 0.07 | 0.02
Minimální doporučený počet úvazků |  | 1.979 | 1.143
Při zavádění nové metody či přístroje je vhodné minimálně pro první rok provozu navýšit úvazek KRF o 0,2.
Pokud je DO jmenována KRF či jiný fyzikálně technický pracovník, je třeba jeho úvazek navýšit o 0,2 úvazku.
KRF - klinický radiologický fyzik se specializací pro nukleární medicínu
fyzikálně-technický personál - radiologický fyzik, radiologický technik, radiologický asistent nebo jiný technický pracovník, který spolupracuje s KRF